## Naslovna
TROŠKOVNIK : OPREMA (SPRAVE) ZA DJEČJA IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

## Vrtnjakovec
Naselje Vrtnjakovec
Uvodne napomene:
Predmet troškovnika:
Predmet troškovnika je izvođenje pripremnih radova i ugradnja opreme za dječje igralište u naselju Vrtnjakovec, Krapinske Toplice.
Količine radova:
Količine dane u troškovniku su točne. Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine radova, ovjerene od strane naručitelja radova.
Cijene radova/opreme:
Cijene radova i/ili ugradnja opreme u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla. Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanje i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste. Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, dovoz i montaža tražene opreme, troškovi osiguranja gradilišta, troškovi provedbe mjere zaštite na radu, troškovi dovođenja gradilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada. Također, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova. Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u u izračunu jedinične cijene
Izvođenje radova:
Sve radove izvođač mora izvoditi u skladu s važećim zakonima i propisima, hrvatskim ili jednokvrijednim normama i pravilnicima. Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude i objekte. Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam. Izvođač je obavezan propisno označiti i ograditi gradilište tijekom izvođenja radova te osigurati nesmetenao odvijanje kolnog i pješačkog prometa okolnim prometnim površinama. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku održavati gradilište u urednom stanju, a tijekom dana privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju. Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, trošak naknade za korištenje i uređenje odlagališta mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za ponuđača odnosno izvođača.
A. | OPREMA IGRALIŠTA
1. | TORANJ S KROVOM, LJESTVAMA, TOBOGANOM i LJULJAČKOM GNIJEZDO + ANTISTRES PODLOGA 13,0 m²
Dimenzije: duljina (min 5,0m-max 6,0m), širina (min 6,0m-max 6,5m), visina (min 3,0m-max 3,5m)
Opis: Izrada od kvalitetnog drva zaštićenog u tri sloja laka, tobogan izrađen od PES-a duljine min 3,0 m, košara gnijezdo izrađena od čelika presvučena plastičnim, kvalitetnim užetom u boji. Svi metalni dijelovi moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ( lanac, kuke sa kardanskim zglobom, okovi ljuljačke…...)
| kom. | 1 |  | € | 0
2. | LJULJAČKA S DVIJE SJEDALICE + ANTISTRES PODLOGA 9,0 m²
Dimenzije: duljina (min 3,0m - max 3,5m), širina (min 1,8m - max 2,0m, visina (min 2,5m-max 2,7m)
Opis: Izrada od kvalitetnog drva zaštićenog u tri sloja laka, sjedalice gumene ili od PES-a, svi metalni dijelovi moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika
| kom. | 1 |  | € | 0
3. | VRTULJAK + ANTISTRES PODLOGA 9,0 m²
Dimenzije: min promjer Ø 150 cm - max promjer Ø 170 cm
Opis: Izrada od čeličnih profila zaštićenih temeljnim premazom i završnim lakom, ležajevi osiguravaju laganu rotaciju vrtuljka, sjedalice izrađene iz HDPE debljine min 1,5 cm, volan iz punog materijala, pod izrađen od aluminijskog lima 3/4"
| kom | 1 |  | € | 0
4. | KLACKALICA (KLATILICA) + ANTISTRES PODLOGA 2,0 m²
Dimenzije: duljina (min 4,0m-max 4,5m), širina (min 0,8m-max 1,0m), visina (min 0,8m-max 1,0m)
Opis: Izrada od kvalitetnog drva zaštićenog u tri sloja laka, metalni ovjes, temeljni nosač i rukohvati izrađeni od čeličnih cijevi i lima
| kom | 1 |  | € | 0
| OPREMA IGRALIŠTA UKUPNO: |  | ukupno | € | 0
NAPOMENA:
Oprema mora biti usklađena sa zahtjevima norme HRN EN 1176:2008 ili jednakovrijedna norma___________________
Gumena antistres podloga: ploče dimenzija min 400mmx400mm do max 600mmx600mm. Gumena antistres podloga služi za oblaganje dječjih igrališta i sportskih terena a izrađuje se od gumenog granulata. Ploče apsorbiraju udar prilikom pada te znatno smanjuju mogućnost ozljeđivanja, otporne su na vanjske utjecaje, vodopropusne su i omogučuju korištenje igrališta i terena bez obzira na vremenske uvjete. Sastavom i otpornošću na habanje nude visok stupanj sigurnosti i dugotrajnosti uređenih terena uz minimalne troškove održavanja.
Cijene koje ponuditelj nudi za opremu u sebi trebaju sadržavati:
* pripremu podloge za postavljanje sprava (površinsko pripremanje, iskop stopa i betoniranje svježim betonom, montaža i dovođenje sprava u funkcionalno stanje)
* montažu opreme igrališta koju treba izvesti isporučitelj opreme
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
* prijevoz kompletne opreme do mjesta montiranja naselje Vrtnjakovec, Krapinske Toplice

## Oratje
Naselje Oratje
Uvodne napomene:
Predmet troškovnika:
Predmet troškovnika je izvođenje pripremnih radova i ugradnja opreme za dječje igralište u naselju Oratje, Krapinske Toplice.
Količine radova:
Količine dane u troškovniku su točne. Osnova za obračun i plaćanje su stvarno izvedene količine radova, ovjerene od strane naručitelja radova.
Cijene radova/opreme:
Cijene radova i/ili ugradnja opreme u ovom ponudbenom Troškovniku odnose se na jediničnu cijenu gotovog posla. Jedinične cijene obuhvaćaju sve troškove rada, materijala, režije gradilišta i poduzeća, sva davanje i zaradu poduzeća, dakle sve troškove bilo koje vrste. Jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi pripremnih i završnih radova, dovoz i montaža tražene opreme, troškovi osiguranja gradilišta, troškovi provedbe mjere zaštite na radu, troškovi dovođenja gradilišta u uredno stanje po završetku radova, troškovi općih rizika, odgovornosti i obveza proizišlih iz Ugovora i svi ostali troškovi potrebni za pravilno izvršenje pojedinog rada. Također, jediničnim cijenama su obuhvaćeni svi troškovi koji proizlaze iz obveze izvođača da osigura dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala i izvedenih radova. Ponuđač je dužan ostvariti uvid u stanje i uvjete koji vladaju na terenu te iste uzeti u u izračunu jedinične cijene
Izvođenje radova:
Sve radove izvođač mora izvoditi u skladu s važećim zakonima i propisima, hrvatskim ili jednokvrijednim normama i pravilnicima. Sve radove izvođač je dužan izvesti na siguran način tako da ne ugrozi ljude i objekte. Troškove nastale kao posljedica štete nanesene trećim osobama izvođač snosi sam. Izvođač je obavezan propisno označiti i ograditi gradilište tijekom izvođenja radova te osigurati nesmetenao odvijanje kolnog i pješačkog prometa okolnim prometnim površinama. Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan o vlastitom trošku održavati gradilište u urednom stanju, a tijekom dana privremeno zauzete prometne površine detaljno očistiti i nakon radnog vremena vratiti u funkciju. Nalaženje odlagališta otpadnog građevinskog materijala obveza je izvođača, trošak naknade za korištenje i uređenje odlagališta mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Ove uvodne napomene sastavni su dio ponudbenog troškovnika i obvezne su za ponuđača odnosno izvođača.
A. | OPREMA IGRALIŠTA
1. | TORANJ S KROVOM, LJESTVAMA, TOBOGANOM i LJULJAČKOM GNIJEZDO + ANTISTRES PODLOGA 13,0 m²
Dimenzije: duljina (min 5,0m-max 6,0m), širina (min 6,0m-max 6,5m), visina (min 3,0m-max 3,5m)
Opis: Izrada od kvalitetnog drva zaštićenog u tri sloja laka, tobogan izrađen od PES-a duljine min 3,0 m, košara gnijezdo izrađena od čelika presvučena plastičnim, kvalitetnim užetom u boji. Svi metalni dijelovi moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ( lanac, kuke sa kardanskim zglobom, okovi ljuljačke…...)
| kom. | 1 |  | € | 0
2. | LJULJAČKA S DVIJE SJEDALICE + ANTISTRES PODLOGA 9,0 m²
Dimenzije: duljina (min 3,0m - max 3,5m), širina (min 1,8m - max 2,0m, visina (min 2,5m-max 2,7m)
Opis: Izrada od kvalitetnog drva zaštićenog u tri sloja laka, sjedalice gumene ili od PES-a, svi metalni dijelovi moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika
| kom. | 1 |  | € | 0
3. | VRTULJAK + ANTISTRES PODLOGA 9,0 m²
Dimenzije: min promjer Ø 150 cm - max promjer Ø 170 cm
Opis: Izrada od čeličnih profila zaštićenih temeljnim premazom i završnim lakom, ležajevi osiguravaju laganu rotaciju vrtuljka, sjedalice izrađene iz HDPE debljine min 1,5 cm, volan iz punog materijala, pod izrađen od aluminijskog lima 3/4"
| kom | 1 |  | € | 0
4. | KLACKALICA (KLATILICA) + ANTISTRES PODLOGA 2,0 m²
Dimenzije: duljina (min 4,0m-max 4,5m), širina (min 0,8m-max 1,0m), visina (min 0,8m-max 1,0m)
Opis: Izrada od kvalitetnog drva zaštićenog u tri sloja laka, metalni ovjes, temeljni nosač i rukohvati izrađeni od čeličnih cijevi i lima
| kom | 1 |  | € | 0
| OPREMA IGRALIŠTA UKUPNO: |  | ukupno | € | 0
NAPOMENA:
Oprema mora biti usklađena sa zahtjevima norme HRN EN 1176:2008 ili jednakovrijedna norma___________________
Gumena antistres podloga: ploče dimenzija min 400mmx400mm do max 600mmx600mm. Gumena antistres podloga služi za oblaganje dječjih igrališta i sportskih terena a izrađuje se od gumenog granulata. Ploče apsorbiraju udar prilikom pada te znatno smanjuju mogućnost ozljeđivanja, otporne su na vanjske utjecaje, vodopropusne su i omogučuju korištenje igrališta i terena bez obzira na vremenske uvjete. Sastavom i otpornošću na habanje nude visok stupanj sigurnosti i dugotrajnosti uređenih terena uz minimalne troškove održavanja.
Cijene koje ponuditelj nudi za opremu u sebi trebaju sadržavati:
* pripremu podloge za postavljanje sprava (površinsko pripremanje, iskop stopa i betoniranje svježim betonom, montaža i dovođenje sprava u funkcionalno stanje)
* montažu opreme igrališta koju treba izvesti isporučitelj opreme
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
* prijevoz kompletne opreme do mjesta montiranja naselje Oratje, Krapinske Toplice

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1 | OPREMA IGRALIŠTA (naselje Vrtnjakovec) |  | 0
2 | OPREMA IGRALIŠTA (naselje Oratje) |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV 25%: | 0
|  | Sveukupno: | 0